| WECO Armaturen GmbH Nümbrecht-Elsenroth |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

###### Erläuterung der WECO – Abkürzungen

Die nachstehend näher bezeichneten Abkürzungen dienen der Kennzeichnung der verschiedenen Schieberausführungen. Aus der Buchstabenfolge sind die Hauptmerkmale des betreffenden Schiebers bzw. des Antriebes zu erkennen.

- Zwischenflanschschieber

( Gehäuse mit Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 / DIN 3202, Teil 3, „K1“ )

Bezeichnung		Bedienungsart

HA – K1			Handrad – Antrieb, steigende Spindel

HAB – K1			Handrad – Antrieb, nichtsteigende Spindel

ZA – K1	Zylinder – Antrieb, Pneumatikzylinder oder Hydraulikzylinder

EA – K1	Elektro – Antrieb mit Handnotbetätigung

HEA – K1	Hebel – Antrieb

- Vollflanschschieber

( Gehäuse mit Baulänge nach EN 558-1 Reihe 16 / DIN 3202, Teil 3, „K3“ )

Bezeichnung		Bedienungsart

HA – K3			Handrad – Antrieb, steigende Spindel

HAB – K3			Handrad – Antrieb, nichtsteigende Spindel

ZA – K3	Zylinder – Antrieb, Pneumatikzylinder oder Hydraulikzylinder

EA – K3	Elektro – Antrieb mit Handnotbetätigung

HEA – K3	Hebel – Antrieb

- Zwischenflanschschieber ab DN 700 (auf Anfrage)

( Gehäuse leichte Ausführung mit freier Baulänge )

Bezeichnung		Bedienungsart

HAL			Handrad – Antrieb leichte Bauart steigende Spindel

HAL – B			Handrad – Antrieb leichte Bauart, nichtsteigende Spindel

ZAL			Zylinder – Antrieb leichte Bauart, Pneumatikzylinder oder

Hydraulikzylinder

EAL			Elektro – Antrieb leichte Bauart mit Handnotbetätigung

- Vollflanschschieber ab DN 600 ( auf Anfrage )

( Gehäuse schwere Ausführung mit freier Baulänge )

Bezeichnung		Bedienungsart

HAS			Handrad – Antrieb schwere Bauart, steigende Spindel

HAS – B			Handrad – Antrieb schwere Bauart, nichtsteigende Spindel

ZAS	Zylinder – Antrieb schwere Bauart, Pneumatikzylinder oder Hydraulikzylinder