| WECO-Kanal-Überfallklappwehr |  |
| --- | --- |
| Type U-4003 |  |  |
| LW = ......, K = ........, H = ........., E = ......., B = ..........., |
| kompl. zum Andübeln |
| Wehrplatte aus Ws.-Nr. ........ |  |
| seitl. Führungsbleche aus Ws.-Nr. ........ |
| Bodenrahmen aus Ws.-Nr. ........ |  |
| dreiseitige Dichtung an Boden und Seiten aus EPDM |
| steigende Spindel aus Ws.-Nr. ........ |
| Spindelmutter aus Ms |  |  |
| Bedienungsständer aus ......... |
| Handrad aus GAl |  |  |
| ohne Vergussmaterial |  |  |  |
| Bei Dübelbefestigung einschl. Befestigungsmaterial! |
| Fabrikat: |
| WECO Armaturen GmbH |
| Alte Ziegelei 8-10 |
| 51588 Nümbrecht |
| Tel. 02293-9112-0 |
| Fax: 02293-9112-65 |