| WECO-Rinnen-Umstellweiche |  |
| --- | --- |
| Type W-5004 |  |  |
| LW = ......, K = ........, P = ........., L = ......., B = ..........., |
| Weichenblatt aus Ws.-Nr. ........... |  |
| Dichtung EPDM, |  |  |
| Leckrate nach DIN 19569-4, Klasse 1, |
| Wellenlagerung aus Ws.-Nr.......... |  |
| Festspindel aus Ws.-Nr. ......... |  |
| Spindelmutter aus Ms |  |  |
| Bedienungsständer aus ........., |
| seitl. Handkurbel aus GAl, |  |
| ohne Vergussmaterial |  |  |  |
| Bei Dübelbefestigung einschl. Befestigungsmaterial! |
| Fabrikat: |
| WECO Armaturen GmbH |
| Alte Ziegelei 8-10 |
| 51588 Nümbrecht |
| Tel. 02293-9112-0 |
| Fax: 02293-9112-65 |